Nr postępowania: 9/P/STR/2017

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGODNOŚCI

## NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________

Adres wykonawcy ___________________________________________________________

tel._________________________________ e-mail ________________________________

NIP _________________________________ REGON _____________________________1

przystępując do udziału w Zapytaniu ofertowym:

Dostawa loggerów GPS-GSM-UHF na orlika krzykliwego wraz z abonamentem GSM

i akcesoriami

oferuję następujący sprzęt:

Logger GPS-GSM-UHF na orlika krzykliwego:

producent/nazwa/model:

……………………….………………………………………………………………………………………………

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać parametry) |
| --- | --- |
| masa loggera gotowego do założenia na ptaka, z obudową i panelem słonecznym: maksymalnie 30 g* |  |
| Logger wyposażony w wydajne, ładowalne baterie solarne umożliwiające całoroczny monitoring aktywności, zarówno podczas okresu lęgowego jak i wędrówek migracyjnych |  |
| logger z transmisją GSM i UHF |  |
| żywotność baterii, min. 24 miesiące |  |
| wbudowana pamięć: co najmniej 10 MB* |  |
| panel baterii solarnej zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi np. porysowanie dziobem |  |
| obudowa typu „plecak”, wytrzymała (np. na zarysowania dziobem) i wodoodporna |  |
| kolor obudowy – brązowy lub inny w zbliżonym, ciemnym kolorze |  |
| antena (radio) - zewnętrzna lub wewnętrzna |  |
| liczba uchwytów do mocowania loggera - 4 |  |
| niezależnie programowalna praca modułu GPS-GSM i GPS-UHF |  |
| odczyt zgromadzonych danych oraz ustawienia pracy loggera możliwe zdalnie, poprzez oprogramowanie PC (Windows) za pośrednictwem stacji bazowej |  |
| Zbieranie rekordów możliwych do przesłania za pomocą UHF: co najmniej co 1 minutę |  |
| Interwał sesji GSM: co najmniej co 30 minut |  |
| dane zebrane przez moduł GPS-UHF są przesyłane gdy logger znajduje się w zasięgu stacji bazowej |  |
| zbierane dane: - ID loggera - pozycja GPS (format dziesiętny) - data (rok, miesiąc, dzień) - czas UTC (godzina, minuta, sekunda) - temperatura (°C) - prędkość (GPS) - wysokość (GPS) - poziom napięcia elektrycznego baterii - poziom naświetlenia |  |
| dane w formacie csv oraz kml |  |
| dostęp do danych i ustawień: poprzez stronę internetową (panel administracyjny) |  |
| Innowacyjność – dodatkowe funkcje oferowanych loggerów (dodatkowe punkty) | Opis funkcji sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub „NIE”) |
| czujnik akceleracji w osi XYZ* |  |
| czujnik prędkości ruchu obrotowego w osi XYZ (żyroskop)* |  |
| pomiar ziemskiego pola magnetycznego w osi XYZ (magnetometr)* |  |
| możliwość zróżnicowanych interwałów zbierania rekordów w wybranych godzinach aktywności* |  |
| możliwość ustawienia 2 stref z różnymi interwałami zbierania rekordów tzw. geofencing* |  |
| możliwość zbierania burstów tzn. danych w krótkich interwałach o dużej częstotliwości* |  |

*Poddawane ocenie (punktacji)

Stacja bazowa z anteną kierunkową do telemetrii

producent/nazwa/model:

………………………………………………………………………………………………………………………

| Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać parametry) |
| --- | --- |
| Zestaw złożony ze stacji bazowej podłączonej do anteny kierunkowej dalekiego zasięgu oraz kabla zasilającego z końcówką USB |  |
| Szybkie, automatycznie i bezprzewodowe łączenie się stacji bazowej z loggerem drogą radiową (UHF) |  |
| Połączenie radiowe umożliwiające ściąganie danych na bazę z loggera jak również wysyłanie z bazy poleceń i zmianę ustawień w loggerach (komunikacja obustronna) |  |
| Dystans komunikacji obustronnej: minimum 2 km w terenie otwartym |  |
| Prędkość sczytywania danych z loggera: co najmniej 10 000 rekordów na minutę* |  |
| Stacja bazowa wyposażona w diody sygnalizujące: - rozpoczęcie funkcjonowania (start) - pracę bazy - ściąganie danych z loggera (połączenie z loggerem) - zakończenie ściągania danych z loggera (ściągnięcie wszystkich danych z pamięci loggera) |  |
| Możliwość zasilania stacji bazowej (poprzez kabel) z gniazda USB lub gniazda zapalniczki samochodowej 12/24V |  |
| Możliwość podłączenia stacji bazowej do komputera za pomocą kabla z USB |  |
| Stacja obsługująca jednocześnie co najmniej 12 loggerów, w tym oferowane loggery na orlika krzykliwego |  |
| Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące* |  |

*Poddawane ocenie (punktacji)

Abonament GSM do loggerów GPS-GSM-UHF na orlika krzykliwego

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Opis parametrów wskazanych przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać) |
| --- | --- |
| Abonament GSM na wszystkie zamówione loggery (12 sztuk) na okres 2 lat (24 miesiące). |  |
| Abonament umożliwiający transfer danych (na terenie Europy i Afryki) z loggera za pomocą sieci telefonii komórkowej GSM (w przypadku znalezienia się w jej zasięgu). |  |
| Abonament umożliwiający transfer co najmniej 60 rekordów na dobę: data, czas rejestracji, współrzędne GPS, prędkość (GPS), aktywność. |  |

Taśma teflonowa do telemetrii -15 m

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Opis parametrów wskazanych przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać) |
| --- | --- |
| szerokość taśmy: 9 mm |  |
| kolor taśmy: czarny lub o zbliżonej, ciemnej barwie |  |

--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                   /miejscowość i data/                                                                    		  /podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli wykonawcy/